| Наименование предприятия |
| --- |
| подпись М.П. |  | Фамилия И.О. |

Опросный лист

Для аттестации УУГ на соответствие МВИ

| 1 Наименование измерительного комплекса (далее ИК) расхода и количества среды |  |
| --- | --- |
| 2 Характеристики измеряемой среды |  |
| 2.1 Наименование |  |
|  | минимум | максимум |
| 2.2 Компонентный состав, % |  |  |
| 2.2.1 Азот (N2) |  |  |
| 2.2.2 Двуокись углерода (СО2) |  |  |
| 2.2.3 Плотность газа при стандартных условиях |  |  |
| 2.3 Диапазон изменения рабочих параметров | мин. знач. | макс. знач. |
| - объемного расхода, в рабочих условиях (приведенного к стандартным условиям) (нужное подчеркнуть), м3/ч |  |  |
| - избыточного (абсолютного) давления, МПа (кгс/см2) |  |  |
| - температуры, 0С |  |  |
| 3 Измерительный трубопровод (далее ИТ) |  |
| 3.1 Внутренний диаметр ИТ, мм |  |
| 4 Перечень средств измерений в составе ИК (далее СИ), их метрологические характеристики |
| 4.1 СИ перепада давления на счетчике: модель, верхний предел измерений, кПа (кгс/см2) |  |
| 4.2 СИ перепада давления на фильтре: модель, верхний предел измерений, кПа (кгс/см2) |  |
| 4.3 Расходомер счетчик |  |
| 4.4 Вычислитель (корректор) |  |
| 5 Условия эксплуатации |  |
| 5.1 температура воздуха в помещении, где установлены СИ, 0С |  |

Необходимые приложения:

- Паспорта и свидетельства о поверке на все СИ, входящие в ИК

- Акт замера внутреннего диаметра трубопровода (в случае отсутствие, производим замеры)

- Схема узла учета газа

- Проект узла учета